## MCCB
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2026)
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha | [5 empty] | Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng % | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | 01.10.2026 | Tăng %
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 990000 | 1100000 | 11.1111 | ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1500000 | 1650000 | 10
ABN62c | 60A | 30 | 1100000 | 1200000 | 9.0909 | ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1850000 | 2040000 | 10.2703
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 1280000 | 1400000 | 9.375 | ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 3450000 | 3800000 | 10.1449
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 2400000 | 2660000 | 10.8333 | ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 8250000 | 9100000 | 10.303
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 5800000 | 6400000 | 10.3448 | ABN804c | 500-630A | 45 | 15500000 | 17000000 | 9.6774
ABS32c | 5-10-15-20-30A | 25 | 950000 | 1050000 | 10.5263 | ABN804c | 700-800A | 45 | 18100000 | 20000000 | 10.4972
ABS52c | 15-20-30-40-50A | 35 | 1060000 | 1170000 | 10.3774 | ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1550000 | 1700000 | 9.6774
ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1750000 | 1940000 | 10.8571 | ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 2350000 | 2600000 | 10.6383
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 2700000 | 3000000 | 11.1111 | ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 3900000 | 4300000 | 10.2564
BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 115000 | 128000 | 11.3043 | ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 9500000 | 10500000 | 10.5263
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 165000 | 184000 | 11.5152 | ABS804c | 500-630A | 75 | 19800000 | 21800000 | 10.101
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha | [5 empty] | ABS804c | 700-800A | 75 | 22500000 | 24800000 | 10.2222
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng % | ABS1004b | 1000A | 65 | 38500000 | 42400000 | 10.1299
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1150000 | 1270000 | 10.4348 | ABS1204b | 1200A | 65 | 42200000 | 46500000 | 10.1896
ABN63c | 60A | 18 | 1300000 | 1440000 | 10.7692 | TS1000N 4P | 1000A | 50 | 63000000 | 69300000 | 10
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1500000 | 1660000 | 10.6667 | TS1250N 4P | 1250A | 50 | 66000000 | 72600000 | 10
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 2860000 | 3160000 | 10.4895 | TS1600N 4P | 1600A | 50 | 79500000 | 87400000 | 9.9371
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 7150000 | 7900000 | 10.4895 | TS1000H 4P | 1000A | 70 | 68500000 | 75400000 | 10.073
ABN803c | 500-630A | 45 | 13700000 | 15000000 | 9.4891 | TS1250H 4P | 1250A | 70 | 77000000 | 84700000 | 10
ABN803c | 700-800A | 45 | 15500000 | 17000000 | 9.6774 | TS1600H 4P | 1600A | 70 | 96000000 | 105600000 | 10
ABS33c | 5-10-20-30A | 14 | 1120000 | 1240000 | 10.7143 | Cầu dao điện ELCB 2 pha loại chống rò điện
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1250000 | 1380000 | 10.4 | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng %
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 2050000 | 2260000 | 10.2439 | 32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 450000 | 500000 | 11.1111
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 3350000 | 3700000 | 10.4478 | 32GRhS | 15-20-30A | 2.5 | 450000 | 500000 | 11.1111
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 7700000 | 8500000 | 10.3896 | 32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 450000 | 500000 | 11.1111
ABS803c | 500-630A | 75 | 16100000 | 17800000 | 10.559 | EBS52Fb | 40-50A | 5 | 760000 | 840000 | 10.5263
ABS803c | 700-800A | 75 | 17300000 | 19000000 | 9.8266 | EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 1380000 | 1520000 | 10.1449
ABS1003b | 1000A | 65 | 33600000 | 37000000 | 10.119 | EBN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 1820000 | 2000000 | 9.8901
ABS1203b | 1200A | 65 | 36000000 | 39600000 | 10 | EBN102c | 60-75-100A | 35 | 2500000 | 2760000 | 10.4
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 51500000 | 56700000 | 10.0971 | Cầu dao điện ELCB 3 pha loại khối chống rò điện
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 54000000 | 59400000 | 10 | EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 2280000 | 2500000 | 9.6491
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 65000000 | 71500000 | 10 | EBN103c | 60,75,100A | 18 | 3000000 | 3300000 | 10
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 53700000 | 59100000 | 10.0559 | EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 6600000 | 7300000 | 10.6061
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 57500000 | 63200000 | 9.913 | EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 11800000 | 13000000 | 10.1695
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 68500000 | 75300000 | 9.927 | EBN803c | 500,630A | 37 | 22500000 | 24800000 | 10.2222
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 75000000 | 82500000 | 10 | EBN803c | 800A | 37 | 28600000 | 31500000 | 10.1399
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT
MCCB 3 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7-0.85-1.0) x ln max | [5 empty] | Cầu dao điện ELCB 4 cực loại khối chống rò điện
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng % | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng %
ABS103c FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 2500000 | 2760000 | 10.4 | EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 4100000 | 4500000 | 9.7561
ABS203c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 3850000 | 4240000 | 10.1299 | EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 37 | 4700000 | 5200000 | 10.6383
MCCB 4 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7,0.85,1.0)xln max | [5 empty] | EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 9500000 | 10500000 | 10.5263
ABS104c FMU | 20,25,32,40,50,63,80,100,125A | 37 | 2950000 | 3260000 | 10.5085 | EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 16600000 | 18400000 | 10.8434
ABS204c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 4800000 | 5300000 | 10.4167
PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB) |  |  |  | 01.10 | Tăng % | PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB) |  |  |  | 01.10 | Tăng %
Cuộn đóng ngắt | SHT for ABN100c~ABH250c |  | 930000 | 1020000 | 9.6774 |  | DH100-S for ABN103c |  | 670000 | 740000 | 10.4478
Shunt Trip | SHT for ABN403c~803c |  | 1120000 | 1240000 | 10.7143 | Tay xoay | DH125-S for ABS125c |  | 700000 | 780000 | 11.4286
(SHT) | SHT for ABS1003b~1204b |  | 1920000 | 2140000 | 11.4583 | (Handle) | DH250-S for ABH250c |  | 710000 | 800000 | 12.6761
| SHT for TS1000~1600 |  | 1600000 | 1760000 | 10 | (DH loại gắn trực tiếp) | N~70S for ABN403c |  | 1450000 | 1600000 | 10.3448
Cuộn bảo vệ thấp áp | UVT for ABN100c~ABH250c |  | 1160000 | 1280000 | 10.3448 |  | N~80S for ABN803c |  | 1450000 | 1600000 | 10.3448
Under Vol. Trip | UVT for ABN403c~803c |  | 1380000 | 1520000 | 10.1449 |  | EH100-S for ABN103c |  | 990000 | 1100000 | 11.1111
(UVT) | UVT for ABS1003b~1204b |  | 1820000 | 2000000 | 9.8901 | (EH loại gắn ngoài) | EH125-S for ABS125c |  | 990000 | 1100000 | 11.1111
| UVT for TS1000~1600 |  | 1920000 | 2140000 | 11.4583 |  | EH250-S for ABN250c |  | 1030000 | 1140000 | 10.6796
Tiếp điểm phụ | AX for ABN100c~ABH250c |  | 365000 | 400000 | 9.589 |  | E-70U for ABN403c |  | 2200000 | 2440000 | 10.9091
Auxiliary switch | AX for ABN403c~803c |  | 550000 | 610000 | 10.9091 |  | E-80U for ABN803c |  | 2540000 | 2800000 | 10.2362
(AX) | AX for ABS1003b~1204b |  | 575000 | 640000 | 11.3043 |  | MOP M1 for ABN52c~104c |  | 6300000 | 7000000 | 11.1111
| AX for TS1000~1600 |  | 480000 | 530000 | 10.4167 | Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB | MOP M2 for ABS/H103c~104c |  | 6850000 | 7560000 | 10.365
Tiếp điểm cảnh báo | AL for ABN100c~ABH250c |  | 365000 | 400000 | 9.589 |  | MOP M3 for ABN/S/H202c~204c |  | 8500000 | 9400000 | 10.5882
Alarm switch | AL for ABN403c~803c |  | 550000 | 610000 | 10.9091 | Motor operator | MOP M4 for ABN/S/H402c~404c |  | 10400000 | 11500000 | 10.5769
(AL) | AL for ABS1003b~1204b |  | 575000 | 640000 | 11.3043 | (MOP) | MOP M5 for ABN/S/H802c~804c |  | 12500000 | 13800000 | 10.4
| AL for TS1000~1600 |  | 480000 | 530000 | 10.4167 |  | MOP M6 for ABS1003b~1204b |  | 15000000 | 16500000 | 10
AL và AX | AL/AX for ABN100c~ABH250c |  | 770000 | 860000 | 11.6883 |  | MI-13S for ABN53~103c |  | 980000 | 1080000 | 10.2041
| IB-13 for ABN52~103c |  | 11000 | 12000 | 9.0909 | Khóa liên động | MI-23S for ABS103c |  | 1000000 | 1100000 | 10
Tấm chắn pha: | IB-23 for ABS103c~ABN/S203c |  | 22000 | 24000 | 9.0909 | (Mechanical interlock) | MI-33S for ABN/S203c |  | 1030000 | 1140000 | 10.6796
Insulation barrier | B-43B for ABN/S403c |  | 37600 | 41000 | 9.0426 |  | MI-43S for ABN/S403c |  | 1430000 | 1580000 | 10.4895
| Barrier insulation for ABS803c/TS630 |  | 41800 | 46000 | 10.0478 |  | MI-83S for ABN/S803c |  | 1650000 | 1820000 | 10.303
| Barrier insulation for ABS1200b |  | 47000 | 52000 | 10.6383 | Thanh cái | Busbar for ABN/S803c |  | 3000000 | 3300000 | 10
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## MCB, RCCB
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2026)
Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) | [5 empty] | Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng % | Tên hàng | In (A) | Icn(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng %
LA63N 1P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 115000 | 122000 | 6.087 | LB63N 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 6KA | 596000 | 626000 | 5.0336
LA63N 1P | 40-50-63A | 6KA | 121000 | 127000 | 4.9587 | LB63N 1P+N | 40-50-63A | 6KA | 638000 | 670000 | 5.0157
LA63N 2P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 254000 | 268000 | 5.5118 | LB40NN 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 1080000 | 1140000 | 5.5556
LA63N 2P | 40-50-63A | 6KA | 260000 | 274000 | 5.3846 | LB40NN 1P+N | 40A | 6KA | 1160000 | 1220000 | 5.1724
LA63N 3P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 406000 | 428000 | 5.4187 | LB50HW 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 1260000 | 1330000 | 5.5556
LA63N 3P | 40-50-63A | 6KA | 415000 | 440000 | 6.0241 | LB50HW 1P+N | 40-50A | 10KA | 1260000 | 1330000 | 5.5556
LA63N 4P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 590000 | 620000 | 5.0847 | LB63HW 3P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 5500000 | 5800000 | 5.4545
LA63N 4P | 40-50-63A | 6KA | 674000 | 710000 | 5.3412 | LB63HW 3P+N | 40-63A | 10KA | 5500000 | 5800000 | 5.4545
LA63H 1P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 166000 | 175000 | 5.4217
LA63H 1P | 40-50-63A | 10KA | 192000 | 202000 | 5.2083
LA63H 2P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 360000 | 380000 | 5.5556 | Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn thanh ray)
LA63H 2P | 40-50-63A | 10KA | 406000 | 428000 | 5.4187 | Tên hàng | In (A) | Inc(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng %
LA63H 3P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 576000 | 606000 | 5.2083 | LC63N 1P+N | 16-25-32-40-50A | 6KA | 880000 | 924000 | 5
LA63H 3P | 40-50-63A | 10KA | 696000 | 732000 | 5.1724 | LC63N 1P+N | 63A | 6KA | 910000 | 960000 | 5.4945
LA63H 4P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 850000 | 894000 | 5.1765 | LC63N 3P+N | 16-25-32-40-50A | 6KA | 1260000 | 1330000 | 5.5556
LA63H 4P | 40-50-63A | 10KA | 990000 | 1040000 | 5.0505 | LC63N 3P+N | 63A | 6KA | 1380000 | 1450000 | 5.0725
LA63L 1P | 6-10-16-20-25-32A | 25KA | 210000 | 222000 | 5.7143 | LC100H 1P+N | 16-25-32-40A | 10KA | 1090000 | 1150000 | 5.5046
LA63L 1P | 40-50-63A | 15KA | 242000 | 260000 | 7.438 | LC100H 1P+N | 50-63A | 10KA | 1180000 | 1240000 | 5.0847
LA63L 2P | 6-10-16-20-25-32A | 25KA | 506000 | 530000 | 4.7431 | LC100H 1P+N | 80-100A | 10KA | 1380000 | 1450000 | 5.0725
LA63L 2P | 40-50-63A | 15KA | 550000 | 580000 | 5.4545 | LC100H 3P+N | 25-32-40A | 10KA | 1550000 | 1640000 | 5.8065
LA63L 3P | 6-10-16-20-25-32A | 25KA | 730000 | 768000 | 5.2055 | LC100H 3P+N | 50-63A | 10KA | 1760000 | 1860000 | 5.6818
LA63L 3P | 40-50-63A | 15KA | 825000 | 868000 | 5.2121 | LC100H 3P+N | 80-100A | 10KA | 2090000 | 2200000 | 5.2632
LA63L 4P | 6-10-16-20-25-32A | 25KA | 1160000 | 1220000 | 5.1724
LA63L 4P | 40-50-63A | 15KA | 1270000 | 1340000 | 5.5118
LA125H 1P | 80-100A | 10KA | 320000 | 336000 | 5 | Thiết bị chống sét (Surge Protective Device)
LA125H 1P | 125A | 10KA | 596000 | 630000 | 5.7047 | Tên hàng | Uc [V] L/N-PE | Icu(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng %
LA125H 2P | 80-100A | 10KA | 686000 | 720000 | 4.9563 | BK05S-T3 2P | 385V | 10KV | 1750000 | 1840000 | 5.1429
LA125H 2P | 125A | 10KA | 770000 | 810000 | 5.1948 | BK05S-T3 4P | 385V | 10KV | 3440000 | 3640000 | 5.814
LA125H 3P | 80-100A | 10KA | 1090000 | 1150000 | 5.5046 | BK10S-T2 2P | 385V | 20KA | 1920000 | 2000000 | 4.1667
LA125H 3P | 125A | 10KA | 1200000 | 1260000 | 5 | BK10S-T2 3P | 385V | 20KA | 2200000 | 2320000 | 5.4545
LA125H 4P | 80-100A | 10KA | 1410000 | 1480000 | 4.9645 | BK10S-T2 4P | 385V | 20KA | 3750000 | 4000000 | 6.6667
LA125H 4P | 125A | 10KA | 1850000 | 1950000 | 5.4054 | BK20S-T2 2P | 385V | 40KA | 2160000 | 2280000 | 5.5556
[6 empty] | BK20S-T2 3P | 385V | 40KA | 2520000 | 2660000 | 5.5556
PHỤ KIỆN MCB | [5 empty] | BK20S-T2 4P | 385V | 40KA | 5200000 | 5500000 | 5.7692
Tên hàng |  |  | Giá bán | 01.10 | Tăng % | BK30S-T2 2P | 385V | 60KA | 2520000 | 2660000 | 5.5556
Auxiliary switch: AX for LA/LC |  |  | 300000 | 316000 | 5.3333 | BK30S-T2 3P | 385V | 60KA | 3100000 | 3300000 | 6.4516
Alarm switch: AL for LA/LC |  |  | 300000 | 316000 | 5.3333 | BK30S-T2 4P | 385V | 60KA | 5650000 | 5940000 | 5.1327
Shunt for LA/LC |  |  | 520000 | 550000 | 5.7692 | BK40S-T2 1P | 385V | 80KA | 2300000 | 2440000 | 6.087
Auxiliary switch: AX for LB |  |  | 354000 | 372000 | 5.0847 | BK40S-T2 2P | 385V | 80KA | 2760000 | 2900000 | 5.0725
Alarm switch: AL for LB |  |  | 354000 | 372000 | 5.0847 | BK40S-T2 3P | 385V | 80KA | 4400000 | 4600000 | 4.5455
Shunt for LB |  |  | 550000 | 580000 | 5.4545 | BK40S-T2 4P | 385V | 80KA | 6800000 | 7200000 | 5.8824
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## Contactor & Rơle
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2026)
KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil |  |  |  |  | RƠ LE NHIỆT
Tên hàng | In (A) | Giá bán | 01.10 | Tăng % | Tên hàng | In (A) | Giá bán | 01.10 | Tăng %
MC-6a (1) | 6A (1a) | 420000 | 460000 | 9.5238 | MT-12 (1) | 0.63~18A | 470000 | 520000 | 10.6383
MC-9a (1) | 9A (1a) | 440000 | 490000 | 11.3636 | MT-32 (2) | 0.63~19A | 530000 | 580000 | 9.434
MC-12a (1) | 12A (1a) | 460000 | 510000 | 10.8696 | MT-32 (2) | 21.5~40A | 530000 | 580000 | 9.434
MC-18a (1) | 18A (1a) | 700000 | 770000 | 10 | MT-63 (3) | 34-50, 45-65A | 1020000 | 1120000 | 9.8039
MC-9b (2) | 9A (1a1b) | 460000 | 510000 | 10.8696 | MT-95 (4) | 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A | 1700000 | 1880000 | 10.5882
MC-12b (2) | 12A (1a1b) | 520000 | 580000 | 11.5385 | MT-150 (5) | 80-105A, 95-130A,110-150A | 2500000 | 2760000 | 10.4
MC-18b (2) | 18A (1a1b) | 740000 | 820000 | 10.8108 | MT-225 (6) | 85-125,100-160,120-185,160-240A | 4100000 | 4500000 | 9.7561
MC-22b (2) | 22A (1a1b) | 910000 | 1000000 | 9.8901 | MT-400 (7) | 200-330A và 260-400A | 5840000 | 6440000 | 10.274
MC-32a (2) | 32A (2a2b) | 1320000 | 1460000 | 10.6061 | MT-800 (8) | 400-630A và 520-800A | 11000000 | 12100000 | 10
MC-40a (2) | 40A (2a2b) | 1580000 | 1740000 | 10.1266 | RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays |  |  | 01.10 | Tăng %
MC-50a (3) | 50A (2a2b) | 2060000 | 2260000 | 9.7087 | GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 1160000 | 1160000 | 0
MC-65a (3) | 65A (2a2b) | 2320000 | 2560000 | 10.3448 | GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 1740000 | 1740000 | 0
MC-75a (4) | 75A (2a2b) | 2640000 | 2900000 | 9.8485 | GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 1260000 | 1260000 | 0
MC-85a (4) | 85A (2a2b) | 3140000 | 3460000 | 10.1911 | GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 1740000 | 1740000 | 0
MC-100a (4) | 100A (2a2b) | 4140000 | 4560000 | 10.1449 | GMP60-T (1c) | 0.5~6A, 3~30A, 5~60A | 1080000 | 1080000 | 0
MC-130a (5) | 130A (2a2b) | 5000000 | 5600000 | 12 | (1) MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại
MC-150a (5) | 150A (2a2b) | 6400000 | 7100000 | 10.9375 | từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
MC-185a (6) | 185A (2a2b) | 7940000 | 8800000 | 10.8312 | 7-10A; 9-13A; 12-18A;
MC-225a (6) | 225A (2a2b) | 9520000 | 10500000 | 10.2941 | (2) MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:
MC-265a (7) | 265A (2a2b) | 12900000 | 14200000 | 10.0775 | 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
MC-330a (7) | 330A (2a2b) | 14000000 | 15400000 | 10 | 16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A;
MC-400a (7) | 400A (2a2b) | 16400000 | 18100000 | 10.3659 | (3) MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a
MC-500a (8) | 500A (2a2b) | 32200000 | 35500000 | 10.2484 | (4) MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a
MC-630a (8) | 630A (2a2b) | 33600000 | 37000000 | 10.119 | (5) MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a
MC-800a (8) | 800A (2a2b) | 43200000 | 47600000 | 10.1852 | (6) MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a
(7) MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a
CONTACTOR RELAYS |  |  | 01.10 | Tăng % | (8) MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles AC | 630000 | 700000 | 11.1111 | * GMP22 dùng cho MC-9b~22b, GMP40 dùng cho MC32a-40a
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles AC | 750000 | 860000 | 14.6667 | CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ |  |  | 01.10 | Tăng %
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles AC | 850000 | 940000 | 10.5882 | Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b |  | 280000 | 310000 | 10.7143
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles DC | 710000 | 780000 | 9.8592 | Coil for MC32a, 40a |  | 280000 | 310000 | 10.7143
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles DC | 830000 | 950000 | 14.4578 | Coil for MC-50a, 65a |  | 330000 | 370000 | 12.1212
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles DC | 970000 | 1080000 | 11.3402 | Coil for MC-75a, 85a, 100a |  | 440000 | 490000 | 11.3636
[5 empty] | Coil for MC-130a, 150a |  | 2100000 | 2320000 | 10.4762
TIẾP ĐIỂM PHỤ |  |  | 01.10 | Tăng % | Coil for MC-185a, 225a |  | 2860000 | 3160000 | 10.4895
UA-1 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 136000 | 150000 | 10.2941 | Coil for MC-330a, 400a |  | 5160000 | 5680000 | 10.0775
UA-2 (bên trên) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 136000 | 150000 | 10.2941 | Coil for MC-630a, 800a |  | 6800000 | 7500000 | 10.2941
UA-4 (bên trên) | 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a | 230000 | 260000 | 13.0435
AU-100 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a | 280000 | 310000 | 10.7143 | TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR) |  |  | 01.10 | Tăng %
[5 empty] | AC-9 | MC-6a~40a | 520000 | 580000 | 11.5385
KHÓA LIÊN ĐỘNG |  |  | 01.10 | Tăng % | AC-50 | MC-50a~65a | 680000 | 750000 | 10.2941
UR-2 | MC-6a~150a | 280000 | 310000 | 10.7143 | AC-75 | MC-75a~100a | 680000 | 750000 | 10.2941
AR-180 | MC-185a~400a | 980000 | 1100000 | 12.2449 | HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser) |  |  | 01.10 | Tăng %
AR-600 | MC-500a~800a | 14400000 | 16000000 | 11.1111 | MW-9bB~22bB | Steel dùng cho MC-6a~22b | 960000 | 1060000 | 10.4167
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## ACB
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2026)
Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) | [5 empty] | ACB METASOL 3 Pha loại cố định - chưa có Motor, SHT, CC và UVT
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng % | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng %
AN-06D3-06H AH6 | 630A | 65 | 58500000 | 61500000 | 5.1282 | AN-06D3-06H NH5 without ACC | 630A | 65 | 40000000 | 42000000 | 5
AN-08D3-08H AH6 | 800A | 65 | 62800000 | 66000000 | 5.0955 | AN-08D3-08H NH5 without ACC | 800A | 65 | 46500000 | 49000000 | 5.3763
AN-10D3-10H AH6 | 1000A | 65 | 64500000 | 67800000 | 5.1163 | AN-10D3-10H NH5 without ACC | 1000A | 65 | 48000000 | 51000000 | 6.25
AN-13D3-13H AH6 | 1250A | 65 | 67500000 | 71000000 | 5.1852 | AN-13D3-13H NH5 without ACC | 1250A | 65 | 51600000 | 56000000 | 8.5271
AN-16D3-16H AH6 | 1600A | 65 | 71800000 | 75500000 | 5.1532 | AN-16D3-16H NH5 without ACC | 1600A | 65 | 58500000 | 62000000 | 5.9829
AS-20E3-20H AH6 | 2000A | 85 | 96500000 | 102000000 | 5.6995 | AS-20E3-20H NH5 without ACC | 2000A | 85 | 80500000 | 85000000 | 5.5901
AS-25E3-25H AH6 | 2500A | 85 | 135000000 | 142000000 | 5.1852 | AS-25E3-25H NH5 without ACC | 2500A | 85 | 118000000 | 124000000 | 5.0847
AS-32E3-32H AH6 | 3200A | 85 | 156800000 | 165000000 | 5.2296 | AS-32E3-32H NH5 without ACC | 3200A | 85 | 138000000 | 145000000 | 5.0725
AS-40E3-40V AH6 | 4000A | 85 | 261000000 | 275000000 | 5.364 | AS-40E3-40V NH5 without ACC | 4000A | 85 | 249000000 | 268000000 | 7.6305
AS-40F3-40H AH6 | 4000A | 100 | 268000000 | 282000000 | 5.2239 | AS-40F3-40H NH5 without ACC | 4000A | 100 | 255000000 | 270000000 | 5.8824
AS-50F3-50H AH6 | 5000A | 100 | 275000000 | 289000000 | 5.0909 | AS-50F3-50H NH5 without ACC | 5000A | 100 | 258000000 | 275000000 | 6.5891
AS-63G3-63H AH6 | 6300A | 120 | 460000000 | 483000000 | 5 | AS-63G3-63H NH5 without ACC | 6300A | 120 | 438000000 | 460000000 | 5.0228
ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) | [5 empty] | ACB METASOL 4 cực loại cố định - chưa có Motor, SHT, CC và UVT
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng % | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng %
AN-06D4-06H AH6 | 630A | 65 | 64500000 | 68000000 | 5.4264 | AN-06D4-06H NH5 without ACC | 630A | 65 | 49500000 | 53000000 | 7.0707
AN-08D4-08H AH6 | 800A | 65 | 70500000 | 74000000 | 4.9645 | AN-08D4-08H NH5 without ACC | 800A | 65 | 56000000 | 59000000 | 5.3571
AN-10D4-10H AH6 | 1000A | 65 | 72800000 | 76600000 | 5.2198 | AN-10D4-10H NH5 without ACC | 1000A | 65 | 58000000 | 61000000 | 5.1724
AN-13D4-13H AH6 | 1250A | 65 | 76500000 | 80600000 | 5.3595 | AN-13D4-13H NH5 without ACC | 1250A | 65 | 61000000 | 65000000 | 6.5574
AN-16D4-16H AH6 | 1600A | 65 | 84000000 | 88000000 | 4.7619 | AN-16D4-16H NH5 without ACC | 1600A | 65 | 67500000 | 71000000 | 5.1852
AS-20E4-20H AH6 | 2000A | 85 | 118000000 | 124000000 | 5.0847 | AS-20E4-20H NH5 without ACC | 2000A | 85 | 100800000 | 110000000 | 9.127
AS-25E4-25H AH6 | 2500A | 85 | 158000000 | 166000000 | 5.0633 | AS-25E4-25H NH5 without ACC | 2500A | 85 | 142000000 | 150000000 | 5.6338
AS-32E4-32H AH6 | 3200A | 85 | 188000000 | 198000000 | 5.3191 | AS-32E4-32H NH5 without ACC | 3200A | 85 | 171000000 | 180000000 | 5.2632
AS-40E4-40V AH6 | 4000A | 85 | 316000000 | 332000000 | 5.0633 | AS-40E4-40V NH5 without ACC | 4000A | 85 | 299000000 | 314000000 | 5.0167
AS-40F4-40H AH6 | 4000A | 100 | 330000000 | 347000000 | 5.1515 | AS-40F4-40H NH5 without ACC | 4000A | 100 | 318000000 | 334000000 | 5.0314
AS-50F4-50H AH6 | 5000A | 100 | 342000000 | 359000000 | 4.9708 | AS-50F4-50H NH5 without ACC | 5000A | 100 | 329000000 | 346000000 | 5.1672
AS-63G4-63H AH6 | 6300A | 120 | 598000000 | 628000000 | 5.0167 | AS-63G4-63H NH5 without ACC | 6300A | 120 | 576000000 | 615000000 | 6.7708
PHỤ KIỆN ACB |  |  |  | 01.10 | Tăng % | PHỤ KIỆN ACB |  |  |  | 01.10 | Tăng %
Bộ bảo vệ thấp áp | UVT coil |  | 2700000 | 2840000 | 5.1852 | Khóa liên động | 2-way (dùng cho 2 ACB) |  | 12000000 | 12600000 | 5
(UVT+UDC) | UDC: UVT Controller |  | 2900000 | 3060000 | 5.5172 | (Mechanical Interlock) | 3-way (dùng cho 3 ACB) |  | 22000000 | 23200000 | 5.4545
Shunt Coil (cuộn mở) | SHT for ACB |  | 1580000 | 1700000 | 7.5949 | Tấm chắn pha | IB for ACB 630A~6300A |  | 600000 | 630000 | 5
Cuộn đóng | Closing coil for ACB |  | 1960000 | 2060000 | 5.102 | Mô tơ nạp | Motor |  | 7200000 | 7600000 | 5.5556
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## ACB SKD & Draw out
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2026)
Cầu dao điện ACB SKD METASOL (Asembaly in Viet Nam)
Cầu dao điện ACB SKD METASOL 3 Pha (loại cố định) | [5 empty] | ACB SKD METASOL 4 Pha (loại cố định)
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng % | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng %
AN-06D3-06H AH6 | 630A | 65 | 56500000 | 59500000 | 5.3097 | AN-06D4-06H AH6 | 630A | 65 | 62500000 | 65500000 | 4.8
AN-08D3-08H AH6 | 800A | 65 | 60500000 | 63500000 | 4.9587 | AN-08D4-08H AH6 | 800A | 65 | 68000000 | 71500000 | 5.1471
AN-10D3-10H AH6 | 1000A | 65 | 62000000 | 65000000 | 4.8387 | AN-10D4-10H AH6 | 1000A | 65 | 70000000 | 74000000 | 5.7143
AN-13D3-13H AH6 | 1250A | 65 | 65000000 | 69000000 | 6.1538 | AN-13D4-13H AH6 | 1250A | 65 | 73500000 | 77500000 | 5.4422
AN-16D3-16H AH6 | 1600A | 65 | 69000000 | 72500000 | 5.0725 | AN-16D4-16H AH6 | 1600A | 65 | 81000000 | 85000000 | 4.9383
AS-20E3-20H AH6 | 2000A | 85 | 93000000 | 98000000 | 5.3763 | AS-20E4-20H AH6 | 2000A | 85 | 113500000 | 120000000 | 5.7269
AS-25E3-25H AH6 | 2500A | 85 | 130000000 | 137000000 | 5.3846 | AS-25E4-25H AH6 | 2500A | 85 | 152500000 | 160000000 | 4.918
Cầu dao điện ACB SKD METASOL 3 Pha loại cố định - chưa có Motor, SHT, CC và UVT | [5 empty] | Cầu dao điện ACB SKD METASOL 4 cực loại cố định - chưa có Motor, SHT, CC và UVT
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng % | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng %
AN-06D3-06H NH5 without ACC | 630A | 65 | 39000000 | 41000000 | 5.1282 | AN-06D4-06H NH5 without ACC | 630A | 65 | 47500000 | 50000000 | 5.2632
AN-08D3-08H NH5 without ACC | 800A | 65 | 45000000 | 47500000 | 5.5556 | AN-08D4-08H NH5 without ACC | 800A | 65 | 54000000 | 57000000 | 5.5556
AN-10D3-10H NH5 without ACC | 1000A | 65 | 46500000 | 49000000 | 5.3763 | AN-10D4-10H NH5 without ACC | 1000A | 65 | 56000000 | 59000000 | 5.3571
AN-13D3-13H NH5 without ACC | 1250A | 65 | 50000000 | 52500000 | 5 | AN-13D4-13H NH5 without ACC | 1250A | 65 | 58500000 | 61500000 | 5.1282
AN-16D3-16H NH5 without ACC | 1600A | 65 | 56500000 | 60000000 | 6.1947 | AN-16D4-16H NH5 without ACC | 1600A | 65 | 65000000 | 68000000 | 4.6154
AS-20E3-20H NH5 without ACC | 2000A | 85 | 77500000 | 81500000 | 5.1613 | AS-20E4-20H NH5 without ACC | 2000A | 85 | 98000000 | 103000000 | 5.102
AS-25E3-25H NH5 without ACC | 2500A | 85 | 113500000 | 120000000 | 5.7269 | AS-25E4-25H NH5 without ACC | 2500A | 85 | 136000000 | 143000000 | 5.1471
Cầu dao điện ACB METASOL Draw-out
Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (Draw-out) | [5 empty] | ACB METASOL 4 Pha (Draw-out)
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng % | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | 01.10 | Tăng %
AN-06D3-06A AH6 | 630A | 65 | 74200000 | 78000000 | 5.1213 | AN-06D4-06A AH6 | 630A | 65 | 82000000 | 88000000 | 7.3171
AN-08D3-08A AH6 | 800A | 65 | 78600000 | 84000000 | 6.8702 | AN-08D4-08A AH6 | 800A | 65 | 88000000 | 93000000 | 5.6818
AN-10D3-10A AH6 | 1000A | 65 | 80000000 | 86000000 | 7.5 | AN-10D4-10A AH6 | 1000A | 65 | 89000000 | 94000000 | 5.618
AN-13D3-13A AH6 | 1250A | 65 | 82000000 | 88000000 | 7.3171 | AN-13D4-13A AH6 | 1250A | 65 | 92500000 | 99000000 | 7.027
AN-16D3-16A AH6 | 1600A | 65 | 92500000 | 97000000 | 4.8649 | AN-16D4-16A AH6 | 1600A | 65 | 100000000 | 108000000 | 8
AS-20E3-20A AH6 | 2000A | 85 | 120000000 | 126000000 | 5 | AS-20E4-20A AH6 | 2000A | 85 | 145000000 | 155000000 | 6.8966
AS-25E3-25A AH6 | 2500A | 85 | 154000000 | 162000000 | 5.1948 | AS-25E4-25A AH6 | 2500A | 85 | 179000000 | 188000000 | 5.0279
AS-32E3-32A AH6 | 3200A | 85 | 188000000 | 200000000 | 6.383 | AS-32E4-32A AH6 | 3200A | 85 | 228000000 | 245000000 | 7.4561
AS-40E3-40A AH6 | 4000A | 85 | 292000000 | 307000000 | 5.137 | AS-40E4-40A AH6 | 4000A | 85 | 355000000 | 373000000 | 5.0704
AS-40F3-40A AH6 | 4000A | 100 | 305000000 | 320000000 | 4.918 | AS-40F4-40A AH6 | 4000A | 100 | 360000000 | 378000000 | 5
AS-50F3-50A AH6 | 5000A | 100 | 330000000 | 347000000 | 5.1515 | AS-50F4-50A AH6 | 5000A | 100 | 365000000 | 385000000 | 5.4795
AS-63G3-63A AH6 | 6300A | 120 | 496000000 | 521000000 | 5.0403 | AS-63G4-63A AH6 | 6300A | 120 | 655000000 | 688000000 | 5.0382
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## Susol MCCB 3 & 4P
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2026)
MCCB loại High-End, Susol Series Icu từ 50KA-150KA, Ics=100% Icu
Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha |  |  |  | Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 4 Pha
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
FTU: loại không chỉnh dòng |  |  |  | FTU: Fixed thermal, fixed magnetic trip units
TD100N FTU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2860000 | TD100N FTU100 4P | 16,20,25,32,40,50,63,80, 100A | 50 | 3360000
TD160N FTU160 3P | 125A | 50 | 3400000 | TD160N FTU160 4P | 125A | 50 | 4200000
TD160N FTU160 3P | 160A | 50 | 4100000 | TD160N FTU160 4P | 160A | 50 | 5500000
TS100N FTU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2860000 | TS100N FTU100 4P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 4000000
TS160N FTU160 3P | 100, 125A | 50 | 3960000 | TS160N FTU160 4P | 100, 125A | 50 | 5500000
TS160N FTU160 3P | 160A | 50 | 4400000 | TS160N FTU160 4P | 160A | 50 | 6250000
TS250N FTU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 5750000 | TS250N FTU250 4P | 125, 160, 200A | 50 | 7700000
TS250N FTU250 3P | 250A | 50 | 6850000 | TS250N FTU250 4P | 250A | 50 | 9100000
TS400N FTU400 3P | 300, 400A | 65 | 9800000 | TS400N FTU400 4P | 300, 400A | 65 | 12600000
TS630N FTU630 3P | 500, 630A | 65 | 14200000 | TS630N FTU630 4P | 500, 630A | 65 | 15400000
TS800N FTU800 3P | 800A | 65 | 17800000 | TS800N FTU800 4P | 800A | 65 | 22200000
FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 x ln |  |  |  | FMU: Adjustable thermal: 0.8~1 x ln, fixed magnetic
TD100N FMU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 3100000 | TD100N FMU100 4P | 16,20,25,32,40,50,63,80, 100A | 50 | 3550000
TD160N FMU160 3P | 125A | 50 | 3800000 | TD160N FMU160 4P | 125A | 50 | 5500000
TD160N FMU160 3P | 160A | 50 | 4250000 | TD160N FMU160 4P | 160A | 50 | 6400000
TS100N FMU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 3100000 | TS100N FMU100 4P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 4500000
TS160N FMU160 3P | 100, 125A | 50 | 4150000 | TS160N FMU160 4P | 100, 125A | 50 | 5600000
TS160N FMU160 3P | 160A | 50 | 4650000 | TS160N FMU160 4P | 160A | 50 | 6500000
TS250N FMU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 5750000 | TS250N FMU250 4P | 125, 160, 200A | 50 | 8200000
TS250N FMU250 3P | 250A | 50 | 7200000 | TS250N FMU250 4P | 250A | 50 | 9600000
TS400N FMU400 3P | 300, 400A | 65 | 10700000 | TS400N FMU400 4P | 300, 400A | 65 | 13600000
TS630N FMU630 3P | 500, 630A | 65 | 16000000 | TS630N FMU630 4P | 500, 630A | 65 | 20500000
TS800N FMU800 3P | 800A | 65 | 19600000 | TS800N FMU800 4P | 800A | 65 | 26000000
ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ) |  |  |  | ETS: loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln
TS160N ATU160 3P | 125A | 50 | 4500000 | TS100N ETS23 3P | 80A | 50 | 5000000
TS160N ATU160 3P | 160A | 50 | 4900000 | TS160N ETS23 3P | 40, 80, 160A | 50 | 6200000
TS250N ATU250 3P | 200A | 50 | 6250000 | TS250N ETS23 3P | 250A | 50 | 8500000
TS250N ATU250 3P | 250A | 50 | 7700000 | TS400N ETS33 3P | 400A | 65 | 13000000
TS400N ATU400 3P | 400A | 65 | 11600000 | TS630N ETS33 3P | 630A | 65 | 19800000
TS630N ATU630 3P | 630A | 65 | 16800000 | TS800N ETS43 3P | 800A | 65 | 22800000
TS800N ATU800 3P | 800A | 65 | 21600000
PHỤ KIỆN MCCB Susol |  |  |  | Busbar (thanh cái)
Tên hàng |  |  | Giá bán | Spreader SP33a for TS400-TS630 |  |  | 1320000
Shunt release: SHT for TD/TS100->800 |  |  | 910000 | Spreader SP43 for TS800 |  |  | 2550000
Undervoltage release: UVT for TD/TS100->800 |  |  | 1440000 | Busbar for 3P TS1000/1250/1600N |  |  | 13200000
Auxiliary switch: AX for TD/TS100->800 |  |  | 440000 | Motor operator (mô tơ nạp)
Alarm switch: AL for TD/TS100->800 |  |  | 440000 | MOP1 for TD100, 160 |  |  | 6200000
Fault alarm switch: FAL for TD/TS100->800 |  |  | 440000 | MOP2 for TS100, 160, 250 |  |  | 8400000
Auxiliary switch: AX for TS1000~1600 |  |  | 480000 | MOP3 for TS400, 630 |  |  | 11400000
Alarm switch: AL for TS1000~1600 |  |  | 480000 | MOP4 for TS800 |  |  | 13600000
Direct Rotary Handle (tay xoay) |  |  |  | Extended Rotary Handle (tay xoay)
DH1 for TD100, 160 |  |  | 760000 | EH1 for TD100, 160 |  |  | 1320000
DH2 for TS250 |  |  | 820000 | EH2 for TS250 |  |  | 1380000
DH3 for TS400, 630 |  |  | 1500000 | EH3 for TS400, 630 |  |  | 2950000
DH4 for TS800 |  |  | 2100000 | EH4 for TS800 |  |  | 3050000
DH5-S TS1000~1600 |  |  | 6300000 | EH5-S TS1000~1600 |  |  | 7200000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## Contactor 4P, 3P DC, MMS, Gimac
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2026)
Manual Motor Starter |  |  | Rơ le bảo vệ kỹ thuật số (Digital Protection Relay)
Tên hàng | In (A) | Giá bán | Tên hàng | Thông số |  | Giá bán
MMS-32S | 0.63A (0.4~0.63)A | 920000 | Đồng hồ điện đa năng kỹ thuật số (Digital Power MultiMeter )
MMS-32S | 1.0A (0.63~1.0)A | 920000 | GIMAC-1000 EX,M485,5A,50Hz,AC/DC100~240V |  |  | 11000000
MMS-32S | 1.6A (1.0~1.6)A | 920000 | GIMAC-1000 NO,M485,5A,50Hz,AC/DC100~240V |  |  | 10500000
MMS-32S | 2.5A (1.6~2.5)A | 920000 | Thiết bị điều khiển và đo lường đa năng kỹ thuật số
MMS-32S | 4A (2.5~4)A | 920000 | (Digital Integrated MultiMetering & Control Device)
MMS-32S | 6A (4~6)A | 920000 | GIMAC-115P NO,RS,M,5A,50Hz,AC/DC110V |  |  | 25600000
MMS-32S | 8A (5~8)A | 920000 | RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays
MMS-32S | 10A (6~10)A | 920000 | GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 1160000
MMS-32S | 13A (9~13)A | 960000 | GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 1740000
MMS-32S | 17A (11~17)A | 960000 | GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 1260000
MMS-32S | 22A (14~22)A | 960000 | GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 1740000
MMS-32S | 26A (18~26)A | 960000 | GMP60-T (1c) | 0.5~6A, 3~30A, 5~60A |  | 1080000
MMS-32S | 32A (22~32A) | 960000 | RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay
MMS-63S | 40A (28~40)A | 2600000 | Tên hàng | In (A) |  | Giá bán
MMS-63S | 50A (34~50)A | 2600000 | DMP06i-SA 2a1b AC/DC85~260V | 0.5~6A |  | 6200000
MMS-63S | 63A (45~63)A | 2600000 | DMP06i-TZ 2a1b AC/DC85~260V | 0.5~6A |  | 6400000
MMS-100S | 75A (55~75)A | 4400000 | DMP06i-TZA 2a1b AC/DC85~260V | 0.5~6A |  | 7000000
MMS-100S | 90A (70~90) | 4900000 | DMP65i-S 2a1b AC/DC85~260V | 5~65A |  | 5800000
|  |  | DMP65i-TA 2a1b AC/DC85~260V | 5~65A |  | 6000000
|  |  | DMP65i-TZ 2a1b AC/DC85~260V | 5~65A |  | 6400000
PHỤ KIỆN MMS |  |  | DMP65i-TZA 2a1b AC/DC85~260V | 5~65A |  | 7000000
Tiếp điểm phụ (gắn bên trên): FX 1NO+1NC |  | 240000 | KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol)
Tiếp điểm phụ (gắn bên hông): LX 1NO+1NC |  | 270000 | Tên hàng | Tiếp điểm phụ | In (A) | Giá bán
Any Trip Alarm Switch: LA 1NO+1NC |  | 350000 | MC-9a/4 |  | 9A | 610000
Magnetic Trip Alarm Switch: LAM 1NO+1NC |  | 370000 | MC-12a/4 |  | 12A | 640000
|  |  | MC-18a/4 |  | 18A | 880000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA loại DC Coil (DC Volt) |  |  | MC-22a/4 |  | 22A | 1010000
Tên hàng | In (A) | Giá bán | MC-32a/4 |  | 32A | 1530000
MC-6a (VDC) | 6A (1a) | 550000 | MC-40a/4 |  | 40A | 1650000
MC-9a (VDC) | 9A (1a) | 610000 | MC-50a/4 |  | 50A | 2500000
MC-12a (VDC) | 12A (1a) | 730000 | MC-65a/4 |  | 65A | 3000000
MC-18a (VDC) | 18A (1a) | 900000 | MC-75a/4 |  | 75A | 3900000
MC-9b (VDC) | 9A (1a1b) | 720000 | MC-85a/4 |  | 85A | 4150000
MC-12b (VDC) | 12A (1a1b) | 830000 | MC-100a/4 | (2a2b) | 100A | 7900000
MC-18b (VDC) | 18A (1a1b) | 1150000 | MC-130a/4 | (2a2b) | 130A | 8520000
MC-22b (VDC) | 22A (1a1b) | 1280000 | MC-150a/4 | (2a2b) | 150A | 9920000
MC-32a (VDC) | 32A (1a1b) | 1540000 | MC-185a/4 | (2a2b) | 185A | 11100000
MC-40a (VDC) | 40A (1a1b) | 1780000 | MC-225a/4 | (2a2b) | 225A | 12600000
MC-50a (VDC) | 50A (1a1b) | 2420000 | MC-265a/4 | (2a2b) | 265A | 20200000
MC-65a (VDC) | 65A (1a1b) | 3000000 | MC-330a/4 | (2a2b) | 330A | 23200000
MC-75a (VDC) | 75A (1a1b) | 3920000 | MC-400a/4 | (2a2b) | 400A | 25600000
MC-85a (VDC) | 85A (1a1b) | 4800000 | MC-500a/4 | (2a2b) | 500A | 39800000
MC-100a (VDC) | 100A (1a1b) | 4840000 | MC-630a/4 | (2a2b) | 630A | 52800000
MC-150a (VDC) | 150A (1a1b) | 7200000 | MC-800a/4 | (2a2b) | 800A | 58400000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT